附件3：

一、学校消防安全检查清单及方法

| 清单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 制 度 建 设 | 1、 各级、各岗位消防安全责任制； 2、 逐级签订消防安全责任书； 3、 巡查、检查、用火、用电、易燃易爆物品、设施维护维修、重点部位、大型活动、宣传教育培训、应急演练、应急 预案、控制室管理、消防档案、考核奖惩等管理和工作制度。 4、 外来施工、驻校单位、校内各类商户及经营场所消防管理制度。 | 1、 查看文件、文本； 2、 随机提问各岗位人员消防岗位责任及工作情况； 3、 实地检查外来施工单位、驻校单位、校内各类商户及经营场所 消防安全工作制度、消防管理情况。 |
| 消 防 管 理 | 1、 学校消防安全工作领导组织机构； 2、 学校、中层班子研究、部署消防安全工作会议记录； 3、 学校消防安全年度工作计划及消防工作年度经费预算； 4、 日常消防安全工作机构，配备专职消防管理人员、义务消防队； 5、 检查消防设施、设备、器材的使用与管理、消防基础设施的运转，组织检验、检测和维修情况记录； 6、 巡查、检查记录，消防安全隐患台帐等档案； 7、 消防控制室值班人员持证、业务知识、值班情况； 8、 校内举办文艺、体育、招生就业咨询等大型活动消防安全保障情况； 9、 隐患整改督办通知； 10、 应急疏散演练情况。 | 1、查看相关文件、会议、部署记录、督导督办通知、演练记录档案； 2、各种工作记录资料台账； 3、询问。 |
| 重 点 部 位 | 1、 将学生公寓（宿舍）、食堂、教学楼、礼堂、图书馆、 实验室、易燃易爆危险品仓库、校内商户经营场所等单位列 为消防安全重点部位，实行严格的消防安全管理。 2、 重点部位责任制、责任人。 3、 上述重点部位都应检查：用电、电线线路、电线缠绕暖气管及金属床体、电器使用、充电、限电设施、消防系统运转、烟感器闪灯、消防栓水泵水压水带接口水带腐蚀情况、灭火器年检、应急照明蓄电试验及位置是否正确、电磁门控制、防火门是否符合要求、疏散指示标志及位置、疏散门上锁、疏散通道杂物堵塞、疏散门数量及宽窄、窗户防护网是否可以应急疏散、宿舍吸烟痕迹等。食堂烹饪电器使用、燃气或液化气、燃油使用，有无泄露报警装置，液化气瓶位置、 距离、与操作间隔离，灭火毯、灭火器数量及设置、烟道清理奪。图书馆、实验室灭火器种类是否正确。 | 1、 查看重点单（部） 位名册,责任人； 2、 查看巡查、检查、 整改台账； 3、 实地检查； 4、 询问。 |

| 消 防 设 施 | 1、 按照国家有关规定，建筑物内建设消防联动系统、配置消防设施和器材,设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施； 2、 保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通；防火门符合要求； 3、 火灾报警控制器运转是否正常； 4、 结合实际是否设置微型消防站。 | 1、 实地检查、酌情试验，查看消防设施检测、维修记录或报告。 2、 检查火灾报警控制器的相关记录;启动火灾报警控制器（联动 型）查看联动情况。 |
| --- | --- | --- |
| 日 常 检 查 | 1、学校毎季至少组织一次消防安全自查，校内各单位每月至少进行一次自查； 2、 校内消防安全重点单位进行每日巡查； 3、自查和巡查均填写检查记录，并有相关人员签字存档。 | 查看记录资料。 |
| 隐患 整改 | 1、 对发现的火灾隐患建立台帐，提出整改方案，确定整改措施、限期整改，及时予以核查消除； 2、 火灾隐患整改完毕，整改情况记录经主管领导签字确认后存档备查。 | 查看记录资料。 |
| 消防 教育 | 1、学校将师生员工的消防安全教育纳入学校消防安全年度工作计划，每学年至少组织一次学生消防演练，对每届新生进行不低于4学时的消防安全教育，每学年至少举办一次消防安全专题讲座； 2、11.9消防安全教育日开展活动情况。 | 1、 查看记录资料； 2、 随机抽查询问学生。 |
| 消防 培训 | 消防安全责任人、消防安全管理人、专职消防管理人员、消防控制室的值班人员、消防志愿者等接受消防安全培训情况。 | 1、 培训记录、签到等资料 - 相关人员消防培训证明、消防资格证。 |

二、学校食堂及食品安全检查清单及方法

|  | 清 单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 食品安 全制度 管理 | 1、 成立食品安全管理机构，配备专门管理人员； 2、 制定学校食品安全管理规章制度、应急预案； 3、 建立安全责任制； 4、 超市、小卖部、独立经营的餐饮店加工出售食品安全监督管理制度、责任部门及责任人； 5、 食堂、超市、小卖部对外经营准入制度； 6、 引进的餐饮企业食品安全责任是否明确； 7、 餐饮服务部门是否取得相应许可； 8、 食品安全检查、隐患整改台账； 9、 食品安全隐患整改督办通知书。 | 查看文件档案及安全检查资料。 |
|  | 食堂及独营小餐饮店的安全 管理 | 1、 从业人员健康管理制度和健康档案； 2、 从业人员健康证以及个人卫生情况； 3、 开展食品安全知识和技能培训情况； 4、 从业人员个人穿戴是否符合规定； 5、 食材采购索证等相关规定； 6、 主食、副食仓库食品存放、防鼠板、防鼠台、双人双锁、专人管理等管理规定； 7、 食品留样是否符合规定； 8、 私拉乱接电线线路、用电负荷、食堂烹饪电器使用、插座是否采用防水插座；燃气或液化气、燃油使用，有无燃气泄露报警装置，液化气瓶位置、距离、与操作间是否隔离，灭火毯、灭火器数量及设置，疏散通道、疏散门畅通，疏散指示灯、标识正确完好，操作间烟道是否及时清理； 9、操作间各种炊具、用气用电是否摆放混乱拥挤、存在安全隐患； 10、食品操作生熟分开、餐具洗消等是否符合要求； 11、餐饮场所内外环境是否清洁、卫生状况； 12、是否深入开展校园食品安全守护行动， 认真落实学校食堂“互联网+明厨亮灶”提质增效专项工作各项要求。 | 1.查看资料、台账； 2.现场 查验、查看用气、用油、用电设备的安全检查记录； 3.询问。 |
|  | 超市 安全 管理 | 1、 出售食品是否合格，有无“三无食品”（无生产日期、无质量 合格证、无厂家）； 2、 疏散通道、疏散门、指示标志、应急灯是否符合要求和完好； 3、 灭火器数量、摆放、检验是否符合要求； 4、 电线线路私拉乱接、缠绕金属管线、超负荷、烹饪电器等安全情况； 5、 食品加工售卖是否符合要求，相关人员是否有健康证； 6、 加工、售卖场所环境卫生情况； 7、 是否建立承包人责任制及责任落实情况； 8、 学校是否实地检查。 | 实地检验、询问。 |
|  | 燃 气 安 全 | 1、用气场所是否具有良好的自然通风条件、用气场所是否设有机械通风装置 2、用气场所是否安装了燃气浓度检测报警装置。用气场所是否配置了灭火器或其他消防设施。 3、阀门是否无燃气泄漏，启闭灵活 4、操作人员是否经过燃气安全知识和操作技能培训，且熟练掌握 5、用气设备的工作状态是否良好且无回火、脱火、黄焰等现象 6、燃气灶具连接的橡胶软管长度是否在1.2米到2.0米之间且两端接口处采用压紧螺帽或管卡固定 | 实际查看、询问 |

- 三、学校公寓安全检查清单及方法

| 清 单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 制 度 建 设 | 1、 落实省教育厅《高等学校学生住宿管理意见》要求制定的制 度、规定； 2、 设立或明确负责学校宿舍、公寓安全工作的机构，配备专职 管理人员。 3、 学生公寓主管部门、相关部门职责、制度； 4、 宿舍管理员职责、值班员职责。 | 查看档案资料。 |
| 消 防 安 全 | 1、 公寓、宿舍建筑消防安全是否合格； 2、 消防设施、烟感器、火灾报警器材运转是否正常、完好； 3、 用电、电线线路、电线缠绕暖气管及金属床体、大功率电器、 充电、限电设施、消防系统运转、感应器有无闪灯、消防栓水泵水压水带接口是否正常、水带是否腐蚀、灭火器年检、应急照明位置是否正确及能否正常蓄电、电磁门控制、防火门是否 符合要求、疏散指示标志及位置是否正确、疏散门上锁、疏散通道杂物堵塞、疏散门数量及宽窄是否合适、窗户仿护网是否 可以应急疏散、有无吸烟痕迹、有无私自安装升电压设施等。 | 查看文件、实地检 查。 |
| 治 安 安 全 | 1、 建立二十四小时值班、外来人员登记制度，台帐齐全； 2、 未经批准不得在宿舍从事推销、经营活动； 3、 不得擅自留宿非本宿舍人员，不得私自租、借、换床位； 4、 严禁使用、存放管制刀具、易燃易爆有毒及放射性有害物品； 5、 不得在宿舍饲养各种动物； 6、 公寓地下、地上楼层存在小超市、商店的要按规定执行严格 的消防安全管理。 | 查看文件、实地检 査。 |
| 公 共 区 域 | 1、 共享空间、公共区域和盥洗室、浴室、洗衣房、开水房等功 能用房建立安全管理制度，管理责任落实到人； 2、 不得随意堆放垃圾、杂物，保持整洁卫生美观； 3、 进出通道畅通，引导标识清晰。 | 查看文件、实地检 查。 |

- 四、学校实训室安全检查清单及方法

| 清单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 制 度 管 理 | 1、 实训室管理制度，并按规定上墙； 2、 实训室操作规程，并按规定上墙； 3、 实训室安全检查、隐患整改制度;’ 4、 安全建设专项资金的使用情况； 5、 实训用品购买、领用、回收登记规定； 6、 易燃易爆有毒有害等危险品的釆购、存放、领用、回收登记制度； 7、 是否明确主管部门、岗位职责、责任人； 8、 是否明确实训安全责任人及项目责任人； 9、 是否对实训室人员进行消防、实训室安全教育、培训； | 询问、查看档 案资料。 |
| 操 作 安 全 管 理 | 1、实训人员需穿戴必要防护设备；实训室应配备相应的急救药品及设施； 2、 特种设备应有特种设备使用合格证，操作人员要有特种设备操作证； 3、气瓶柜的存放和使用要符合要求；气体管路是否符合规范； 4、实训中老师不得脱岗，进行危险操作时需有2人同时在场； 5、进入实训室是否了解潜在的安全隐患和应急方式，是否有安全防 护措施； 6、禁止在实训室内吸烟、饮水、进食、住宿等，禁止放置与实训无 关的物品； 7、实训产生的“三废”是否按规定存放、处理； 8、实训结束后离开实训室，应关闭水、电、气、门窗等； 9、仪器设备不得开机过夜，如确有需要，必须釆取必要的预防措施； 10、空调、饮水机等无需要不得开机过夜； 11、发现安全隐患或发生实验室事故，应及时采取措施，并报告实训室负责人。 | 询问、查看资 料、实地检查。 |
| 消 防 安 全 | 1、消防设施、灭火器是否合规完好； 2、消防通道是否保持通畅； 3、易燃易爆危险品的存放与使用是否符合规范； 4、用电规范，严禁随意使用明火； 5、实训室建设和改造是否符合消防要求； 6、易燃气体使用是否符合规范。 | 询问、实地检 查。 |
| 水 电 安 全 | 1、实训室电路容量、插座等应满足仪器设备的功率需求，不得超负荷； 2、大功率、发热电器设施应有良好的散热环境，远离热源和可燃物品，确保电器设备接地、接零良好； 3、不得擅自拆、改电气线路、修理电器设备；不得乱拉、乱接电线， 不准使用闸刀开关、木质配电板和花线等； 4、对于长时间不间断使用的电器设施，需采取必要的预防设施； 5、对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅自进入； 6、存放、使用易燃易爆危险品的场所，应避免产生火花或静电； 7、需在无人状态下用水时，要做好预防措施及停水、漏水的应急准 备。 | 询问、实地检 查。 |

五、交通安全

| 清单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 操作 管理 | 1、 学校自有校车是否符合《校车安全条例》和各项交通管理制度； 2、 学校租用的校车、校车公司校车运行和管理是否符合《校车安全条例》和《河北省校车安全管理条例实施办法》； 3、是否建立校车安全监督举报制度，并向社会公布举报电话； 4、学校、幼儿园门前路段交通信号灯、警示牌、斑马线、减速带等交通安全设施是否完好， 发现问题是否及时报告公安交管部门； 5、上下学高峰期是否开展交通疏导、设置“护学岗”; 6、是否根据学校实际，规范设置交通标志牌、隔离栏、标志线、机动车停车泊位、减速板、凸面镜、警示桶、升降横杆等交通设施。 | 询问、查看档 案资料、实地检查。 |

六、“三防安全”

| 清单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 操作 管理 | 1、是否严格落实专职保安员、封闭化管理、 一键式紧急报警和视频监控装置配备达标； 2、一键报警装置是否实现直接与公安机关110对接，未实现与公安机关110对接、仍由安防企业“接警”的，是否拆除并整改到位； 3、是否在校园警卫室配齐配足防暴头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、橡胶警棍、 自卫喷雾剂、钢叉等必要的防卫器械； 4、校园保安数量是否达到规定要求，保安员是否持械上岗； 5、是否健全门卫值守和内部巡查制度，加大重点时段和关键部位监管力度，严防无关人员和携带非教学用易燃易爆物品、有毒物品、动物、管制器具等危险物品进入校园。 | 询问、查看档 案资料、实地检查。 |

七、设施设备及周边安全

| 清单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 操作 管理 | 1、安装拆除以聚氨酯等易燃材料为保 温材料的构(建)筑物作业、长期废弃的旧构(建)筑物的拆改 建工程项目，以及在作业过程中涉及动火、用电、用气等特殊作 业是否按规范操作； 2、校内锅炉、燃气、水电、体育场地与器材等 设施设备是否存在安全隐患； 3、是否定期对校舍开展安全隐患排查，建立危旧房屋排查整治台账，及时维修、改造和加固； 4、校园所处地理环境是否存在安全隐患，特别是农村、山区学校是否存在洪水、泥石流、滑坡、地质塌陷等风险； 5、校内新建改建、装修装饰等各类施工现场的安全设施设备是否完备，是否能正常使用，是否按照操作规范开展施工作业； 6、校内施工现场的仪器设备是否能正常使用，是否存在安全隐患等问题。 | 询问、查看档 案资料、实地检查。 |

八、安全教育

| 清单 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 操作 管理 | 1、是否全面开展公共安全教育，做到“计划、课时、师资、读本、考核”五有五落实； 2、是否利用开学初、节假日及寒暑假前夕对学生集中开展安全教育，突出防溺水、消防安全、食品安全、交通安全等安全教育重点，并定期组织学生开展应急疏散演练； 3、是否开展学生心理健康状况普查和心理危机排查工作，对心理危机事件做到早发现、早干预； 4高等学校是否全面开展大学生公共安全、防范电信网络诈骗、防范“非法校园贷”、防范传销等宣传教育。 | 询问、查看档 案资料。 |